## 山东
| 总计 | 一、直流 工程 | ±1100千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | 土 500千伏 | ±400千伏 | ±400千伏 以下 | 二、交流工 程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏 | 电缆 | miles | KV | MW Floor | MW Ceiling | MW Average | A Floor (factor = 0.8) | A Ceiling (factor = 0.9 | A Average |  | 直流项目名称 | 额定电压 | 传输功率 | 额定电流 | 传输距离
2015 | 92605 | 415 |  |  | 415 | 0 |  |  | 92190 |  |  | 6931 |  | 22473 | 29343 | 33443 | 4465 | 60316.5016 | 35 | 2.5 | 15 | 8.4115 | 51.5506 | 274.9368 | 163.2437 | 400-600 | 舟山直流 | 100 | 100 | 500 | 54 | 35 | 163.2437 | 100 | 500
2016 | 95866 | 415 |  |  | 415 |  |  |  | 95448 | 155 |  | 7712 |  | 23555 | 30264 | 33762 | 5053 | 62706.2952 | 110 | 10 | 50 | 28.9236 | 65.6099 | 291.5996 | 178.6048 | 600-1200 | 灵宝直流 | 125 | 750 | 3000 |  | 110 | 178.6048 | 125 | 3000
2017 | 101893 | 1544 |  | 1129 | 415 |  |  |  | 100350 | 1166 |  | 8623 |  | 25018 | 31431 | 34112 | 5341 | 66632.7398 | 220 | 100 | 500 | 289.2361 | 328.0495 | 1457.998 | 893.0238 | 600-1200 |  | 320 | 1000 | 1562.5 |  | 220 | 893.0238 | 320 | 1562.5
2018 | 105715 | 1544 |  | 1129 | 415 |  |  |  | 104171 | 1423 |  | 9135 |  | 26455 | 32596 | 34563 |  | 65688.877 | 330 | 200 | 800 | 484.0278 | 437.3994 | 1555.1979 | 996.2986 |  | 宝鸡-德阳 | 500 | 3000 | 3000 | 550 | 330 | 996.2986 | 500 | 3000
2019 | 111322 | 1544 |  | 1129 | 415 |  |  |  | 109778 | 1423 |  | 10006 |  | 28853 | 34188 | 35309 |  | 69172.9052 | 500 | 1000 | 1500 | 1239.5833 | 1443.418 | 1924.5574 | 1683.9877 | 3000 | 葛沪直流 | 500 | 3000 | 3000 | 976 | 500 | 1683.9877 | 500 | 3000
[19 empty] | 765 | 2000 | 2500 | 2243.0556 | 1886.8209 | 2096.4677 | 1991.6443 |  | 宁东-山东 | 500 | 3000 | 3000 | 1043 | 765 | 1991.6443 | 500 | 3000
[18 empty] | MW*miles | 1100 |  |  | 4286.7 |  |  | 2500 |  | 呼盟-辽宁 | 500 | 3000 | 3000 | 908 | 1100 | 2500 | 500 | 3000
2015 | 19760210.011 | 1711875 |  | 0 | 1711875 | 0 |  |  | 18048335.011 | 0 | 0 | 10203818.2 | 0 | 6422333.94 | 1118085.672 | 304097.199 |  | 12278425.2534 | [8 empty] | 葛洲坝-上海 | 500 | 1200 | 1200 | 1064 |  |  | 500 | 1200
2016 | 21928356.622 | 1711875 |  | 0 | 1711875 | 0 |  |  | 20216481.622 | 671150 | 0 | 11353606.4 | 0 | 6731547.9 | 1153179.456 | 306997.866 |  | 13625649.098 | [8 empty] | 三常直流 | 500 | 3000 | 3000 | 962 |  |  | 500 | 3000
2017 | 35338506.88 | 8937475 |  | 7225600 | 1711875 | 0 |  |  | 26401031.88 | 5048780 | 0 | 12694780.6 | 0 | 7149644.04 | 1197646.824 | 310180.416 |  | 21958330.1519 | [8 empty] | 银东直流 | 660 | 4000 | 3030.303 |  |  |  | 660 | 3030.303
2018 | 37664241.243 | 8937475 |  | 7225600 | 1711875 | 0 |  |  | 28726766.243 | 6161590 | 0 | 13448547 | 0 | 7560309.9 | 1242037.984 | 314281.359 |  | 23403474.4859 | [8 empty] | 锦屏-苏南 | 800 | 6400 | 4000 | 2093 |  |  | 800 | 4000
2019 | 39699272.829 | 8937475 |  | 7225600 | 1711875 | 0 |  |  | 30761797.829 | 6161590 | 0 | 14730833.2 | 0 | 8245610.34 | 1302699.552 | 321064.737 |  | 24667984.4887 | [8 empty] | 云南-广东 | 800 | 5000 | 3200 |  |  |  | 800 | 3200
[27 empty] | 向家坝-上海 | 800 | 6400 | 4000 | 2000 |  |  | 800 | 4000
[27 empty] | 滇西北-广东 | 800 | 5000 | 3125 |  |  |  | 800 | 3125

## 2015
| 分地区35千伏及以上输电线路杆路长度 | [15 empty] | 35千伏及以上输电线路回路长度 | [15 empty] | 电缆
| 总计 | 一、直流 工程 | ±1000千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | ±500千伏 | ±400千伏 | 土 400千伏 以下 | 二、交 流工程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏 | 总计 | 一、直流 工程 | ±1100千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | 土 500千伏 | ±400千伏 | ±400千伏 以下 | 二、交流工 程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏
全国 | 1521011 | 12947 |  | 10580 | 1336 |  | 1031 |  | 1508064 | 2297 | 12704 | 140394 | 25314 | 318597 | 526325 | 482433 | 1696849 | 25428 |  | 10580 | 1336 | 11872 | 1640 |  | 1671419 | 3114 | 15665 | 157973 | 26811 | 380121 | 591637 | 496098 | 50063
北京 | 8789 | 0 | [6 empty] | 8789 |  |  | 1460 |  | 2546 | 3005 | 1778 | 9953 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9953 |  |  | 1506 |  | 2810 | 3717 | 1920 | 1923
天津 | 9945 | 0 | [6 empty] | 9945 |  |  | 804 |  | 2850 | 3143 | 3148 | 11806 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11806 |  |  | 804 |  | 2850 | 3747 | 4405 | 5796
河北 | 82795 | 202 |  |  | 202 |  |  |  | 82592 |  |  | 10108 |  | 16443 | 27228 | 28813 | 92100 | 202 |  |  | 202 | 0 |  |  | 91899 |  |  | 10561 |  | 20342 | 30729 | 30267 | 1508
山西 | 62667 | 554 |  | 249 | 305 |  |  |  | 62113 | 116 |  | 7329 |  | 13884 | 18061 | 22723 | 65881 | 554 |  | 249 | 305 | 0 |  |  | 65326 | 116 |  | 7978 |  | 15322 | 19113 | 22797 | 675
内蒙古 | 87396 | 0 | [6 empty] | 87396 |  |  | 7329 |  | 25276 | 36459 | 18332 | 89517 | 715 |  |  |  | 715 |  |  | 88802 |  |  | 7215 |  | 25995 | 37252 | 18340 | 82
辽宁 | 43296 | 0 | [6 empty] | 43296 |  |  | 6360 |  | 13106 | 23795 | 35 | 56829 | 193 |  |  |  | 193 |  |  | 56636 |  |  | 7569 |  | 17094 | 31935 | 38 | 1180
吉林 | 26842 | 0 | [6 empty] | 26842 |  |  | 2342 |  | 8727 | 15729 | 44 | 32983 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32982 |  |  | 2865 |  | 10614 | 19459 | 44 | 213
黑龙江 | 51614 | 0 | [6 empty] | 51614 |  |  | 4094 |  | 12207 | 22427 | 12886 | 55149 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 55149 |  |  | 4470 |  | 13825 | 23866 | 12988 | 501
上海 | 7065 | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 6958 | 17 |  | 770 |  | 1964 | 841 | 3366 | 9929 | 187 |  | 106 |  | 81 |  |  | 9741 | 34 |  | 1149 |  | 3467 | 918 | 4173 | 10720
江苏 | 67345 | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 67280 | 13 |  | 8818 |  | 18158 | 22598 | 17693 | 87519 | 212 |  | 65 |  | 147 |  |  | 87307 | 13 |  | 11625 |  | 26022 | 29686 | 19961 | 5295
浙江 | 45211 | 412 |  | 412 |  |  |  |  | 44800 | 833 |  | 5719 |  | 10782 | 14351 | 13115 | 61354 | 884 |  | 412 |  | 472 |  |  | 60470 | 1185 |  | 7892 |  | 15876 | 20643 | 14874 | 4709
安徽 | 55179 | 771 |  | 771 |  |  |  |  | 54409 | 453 |  | 4658 |  | 11052 | 14832 | 23414 | 63194 | 2354 |  | 771 |  | 1583 |  |  | 60840 | 901 |  | 4587 |  | 14385 | 17083 | 23884 | 1330
福建 | 40836 | 0 | [6 empty] | 40837 | 342 |  | 3725 |  | 9053 | 14003 | 13714 | 47065 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47065 | 342 |  | 4812 |  | 11959 | 16076 | 13876 | 948
江西 | 44557 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 44107 |  |  | 2974 |  | 10649 | 13953 | 16531 | 47726 | 450 |  | 450 |  | 0 |  |  | 47275 |  |  | 4017 |  | 11867 | 14784 | 16607 | 470
山东 | 77769 | 415 |  |  | 415 |  |  |  | 77353 |  |  | 5371 |  | 16714 | 24557 | 30711 | 92605 | 415 |  |  | 415 | 0 |  |  | 92190 |  |  | 6931 |  | 22473 | 29343 | 33443 | 4465
河南 | 67901 | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 67753 | 343 |  | 5673 | 95 | 15984 | 21913 | 23745 | 72381 | 148 |  | 148 |  | 0 |  |  | 72234 | 343 |  | 7560 | 140 | 17212 | 23005 | 23974 | 601
湖北 | 64535 | 981 |  | 981 |  |  |  |  | 63553 | 180 |  | 9555 |  | 12591 | 20081 | 21146 | 68551 | 2779 |  | 981 |  | 1798 |  |  | 65771 | 180 |  | 9599 |  | 13722 | 20860 | 21410 | 1089
湖南 | 63157 | 1387 |  | 1387 |  |  |  |  | 61770 |  |  | 4769 |  | 13039 | 21265 | 22697 | 65414 | 2244 |  | 1387 |  | 857 |  |  | 63169 |  |  | 4121 |  | 13779 | 22347 | 22922 | 489
广东 | 53700 | 0 | [6 empty] | 53700 |  |  | 6443 |  | 14230 | 25593 | 7434 | 73140 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 73140 |  |  | 9623 |  | 21838 | 34118 | 7561 | 3529
广西 | 63359 | 0 | [6 empty] | 63359 |  |  | 1619 |  | 13489 | 18069 | 30182 | 67160 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 67160 |  |  | 1721 |  | 15548 | 19433 | 30458 | 395
海南 | 10127 | 0 | [6 empty] | 10126 |  |  |  |  | 3655 | 3951 | 2520 | 10445 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10445 |  |  | 0 |  | 3939 | 3964 | 2542 | 126
重庆 | 29076 | 575 |  | 575 |  |  |  |  | 28501 |  |  | 2543 |  | 6367 | 8395 | 11196 | 33312 | 575 |  | 575 |  | 0 |  |  | 32737 |  |  | 3114 |  | 7968 | 10123 | 11532 | 624
四川 | 81375 | 854 |  | 854 |  |  |  |  | 80521 |  |  | 9835 |  | 16189 | 26345 | 28152 | 91661 | 1094 |  | 854 |  | 240 |  |  | 90566 |  |  | 13539 |  | 20264 | 28325 | 28438 | 1333
贵州 | 47495 | 0 | [6 empty] | 47494 |  |  | 3419 |  | 10891 | 15181 | 18003 | 47575 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47575 |  |  | 3419 |  | 10891 | 15239 | 18026 | 194
云南 | 79937 | 0 | [6 empty] | 79937 |  |  | 10376 |  | 14109 | 23569 | 31883 | 80750 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 80750 |  |  | 10642 |  | 14318 | 23893 | 31897 | 362
西藏 | 13114 | 423 |  |  |  |  | 423 |  | 12691 |  |  |  |  | 2158 | 4957 | 5576 | 13423 | 423 |  |  |  | 0 | 423 |  | 13000 |  |  | 0 |  | 2261 | 5125 | 5614 | 7
陕西 | 51292 | 476 |  | 168 | 308 |  |  |  | 50818 |  | 1415 | 565 | 7754 | 327 | 22375 | 18382 | 55024 | 770 |  | 168 | 308 | 294 |  |  | 54255 |  | 2323 | 271 | 8880 | 327 | 24011 | 18443 | 982
甘肃 | 58609 | 1351 |  | 1351 |  |  |  |  | 57258 |  | 3379 |  | 9198 | 828 | 21690 | 22163 | 60684 | 1351 |  | 1351 |  | 0 |  |  | 59333 |  | 5086 | 0 | 9323 | 847 | 21881 | 22196 | 137
青海 | 26978 | 609 |  |  |  |  | 609 |  | 26370 |  | 2565 |  | 5965 |  | 10687 | 7153 | 28904 | 1217 |  |  |  | 0 | 1217 |  | 27686 |  | 2716 | 0 | 6123 |  | 11643 | 7204 | 92
宁夏 | 13667 | 218 |  | 112 | 106 |  |  |  | 13449 |  | 1128 |  | 2302 | 1947 | 4741 | 3331 | 15600 | 218 |  | 112 | 106 | 0 |  |  | 15382 |  | 1128 | 0 | 2345 | 2282 | 6063 | 3564 | 93
新疆 | 68856 | 166 |  | 166 |  |  |  |  | 68691 |  | 4216 | 186 |  | 19190 | 22531 | 22568 | 70537 | 166 |  | 166 |  | 0 |  |  | 70372 |  | 4412 | 186 |  | 19821 | 23254 | 22699 | 166
跨区 | 16529 | 2787 |  | 2787 |  |  |  |  | 13742 |  |  | 13551 |  | 191 |  |  | 18677 | 8280 |  | 2787 |  | 5493 |  |  | 10398 |  |  | 10198 |  | 200 |  |  | 31

## 2016
| 分地区35千伏及以上输电线路杆路长度 | [15 empty] | 35千伏及以上输电线路回路长度 | [15 empty] | 电缆
| 总计 | 一、直流 工程 | ±1000千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | ±500千伏 | ±400千伏 | 土 400千伏 以下 | 二、交 流工程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏 | 总计 | 一、直流 工程 | ±1100千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | 土 500千伏 | ±400千伏 | ±400千伏 以下 | 二、交流工 程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏
全国 | 1581310 | 14660 |  | 12295 | 1334 |  | 1031 |  | 1566650 | 5823 | 14957 | 149044 | 26501 | 335210 | 547826 | 487289 | 1756141 | 28808 |  | 12295 | 1334 | 13539 | 1640 |  | 1727335 | 7245 | 17968 | 165875 | 28366 | 397050 | 611431 | 499400 | 57933
北京 | 8916 | 0 | [6 empty] | 8917 |  |  | 1401 |  | 2664 | 3094 | 1758 | 10024 | 0 | [6 empty] | 10024 |  |  | 1446 |  | 2908 | 3775 | 1895 | 2062
天津 | 11149 | 0 | [6 empty] | 11150 | 579 |  | 982 |  | 2856 | 3322 | 3411 | 11149 | 0 | [6 empty] | 11150 | 579 |  | 982 |  | 2856 | 3322 | 3411 | 6074
河北 | 87740 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 87540 | 1167 |  | 11655 |  | 17687 | 27493 | 29538 | 96632 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 96432 | 1419 |  | 11698 |  | 21554 | 31024 | 30737 | 1747
山西 | 64359 | 727 |  | 422 | 305 |  |  |  | 63632 | 599 |  | 7526 |  | 14498 | 18603 | 22406 | 68293 | 727 |  | 422 | 305 |  |  |  | 67565 | 657 |  | 8498 |  | 16180 | 19730 | 22500 | 727
内蒙古 | 94980 | 0 | [6 empty] | 94980 |  |  | 8401 |  | 28087 | 38325 | 20167 | 97695 | 715 |  |  |  | 715 |  |  | 96980 |  |  | 8263 |  | 29356 | 39180 | 20181 | 106
辽宁 | 44297 | 0 | [6 empty] | 44297 |  |  | 6271 |  | 13834 | 24157 | 35 | 58718 | 193 |  |  |  | 193 |  |  | 58525 |  |  | 7632 |  | 18096 | 32759 | 38 | 2071
吉林 | 27593 | 0 | [6 empty] | 27592 |  |  | 2460 |  | 9024 | 16064 | 44 | 34473 | 0 | [6 empty] | 34473 |  |  | 3102 |  | 11276 | 20051 | 44 | 217
黑龙江 | 52300 | 0 | [6 empty] | 52300 |  |  | 4325 |  | 12152 | 22782 | 13041 | 56436 | 0 | [6 empty] | 56436 |  |  | 4700 |  | 14048 | 24534 | 13154 | 532
上海 | 7109 | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 7004 | 74 |  | 757 |  | 1957 | 895 | 3321 | 9642 | 187 |  | 106 |  | 81 |  |  | 9454 | 147 |  | 1149 |  | 3454 | 920 | 3784 | 12645
江苏 | 69880 | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 69815 | 1015 |  | 8869 |  | 18909 | 23842 | 17180 | 89802 | 212 |  | 65 |  | 147 |  |  | 89589 | 1015 |  | 11738 |  | 26866 | 30736 | 19234 | 5952
浙江 | 45840 | 526 |  | 526 |  |  |  |  | 45314 | 833 |  | 5813 |  | 11150 | 14928 | 12590 | 62527 | 998 |  | 526 |  | 472 |  |  | 61529 | 1185 |  | 8224 |  | 16290 | 21498 | 14332 | 5252
安徽 | 58638 | 1206 |  | 1206 |  |  |  |  | 57431 | 614 |  | 4932 |  | 11270 | 16504 | 24111 | 67246 | 2789 |  | 1206 |  | 1583 |  |  | 64457 | 1223 |  | 5335 |  | 14524 | 18631 | 24744 | 1469
福建 | 41168 | 0 | [6 empty] | 41167 | 342 |  | 3791 |  | 9155 | 14311 | 13568 | 47417 | 0 | [6 empty] | 47418 | 342 |  | 4922 |  | 12301 | 16143 | 13710 | 1109
江西 | 45755 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 45307 |  |  | 3507 |  | 10931 | 14364 | 16505 | 48727 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 48278 |  |  | 4185 |  | 12102 | 15434 | 16557 | 668
山东 | 81130 | 415 |  |  | 415 |  |  |  | 80714 | 78 |  | 6016 |  | 18446 | 25237 | 30937 | 95866 | 415 |  |  | 415 |  |  |  | 95448 | 155 |  | 7712 |  | 23555 | 30264 | 33762 | 5053
河南 | 70147 | 710 |  | 710 |  |  |  |  | 69437 | 343 |  | 5810 | 95 | 17222 | 22127 | 23840 | 74455 | 710 |  | 710 |  |  |  |  | 73745 | 343 |  | 7779 | 140 | 18325 | 23180 | 23978 | 825
湖北 | 65413 | 981 |  | 981 |  |  |  |  | 64431 | 180 |  | 9618 |  | 13225 | 20382 | 21026 | 70074 | 2779 |  | 981 |  | 1798 |  |  | 67295 | 180 |  | 9689 |  | 14519 | 21621 | 21286 | 1197
湖南 | 64509 | 1387 |  | 1387 |  |  |  |  | 63121 |  |  | 5103 |  | 13236 | 21589 | 23193 | 66837 | 2244 |  | 1387 |  | 857 |  |  | 64593 |  |  | 4409 |  | 14003 | 22729 | 23452 | 581
广东 | 59618 | 0 | [6 empty] | 59618 |  |  | 6761 |  | 15956 | 29497 | 7404 | 74931 | 0 | [6 empty] | 74931 |  |  | 9881 |  | 22549 | 34935 | 7566 | 3857
广西 | 66257 | 0 | [6 empty] | 66258 |  |  | 1816 |  | 14583 | 19197 | 30662 | 70237 | 0 | [6 empty] | 70236 |  |  | 1941 |  | 16606 | 20618 | 31071 | 535
海南 | 10645 | 0 | [6 empty] | 10644 |  |  |  |  | 4034 | 3932 | 2678 | 10714 | 0 | [6 empty] | 10714 |  |  | 0 |  | 4047 | 3970 | 2697 | 157
重庆 | 31341 | 575 |  | 575 |  |  |  |  | 30767 |  |  | 2673 |  | 6971 | 9494 | 11629 | 35475 | 575 |  | 575 |  |  |  |  | 34900 |  |  | 3372 |  | 8608 | 10759 | 12161 | 757
四川 | 82020 | 854 |  | 854 |  |  |  |  | 81165 |  |  | 9848 |  | 16339 | 26536 | 28442 | 92326 | 1094 |  | 854 |  | 240 |  |  | 91231 |  |  | 13555 |  | 20376 | 28615 | 28685 | 1562
贵州 | 48864 | 0 | [6 empty] | 48864 |  |  | 3502 |  | 11161 | 15764 | 18437 | 48925 | 0 | [6 empty] | 48925 |  |  | 3502 |  | 11161 | 15813 | 18449 | 580
云南 | 84550 | 0 | [6 empty] | 84550 |  |  | 11674 |  | 14595 | 24738 | 33543 | 85368 | 562 |  |  |  | 562 |  |  | 84805 |  |  | 11378 | ， | 14767 | 25115 | 33545 | 403
西藏 | 15081 | 423 |  |  |  |  | 423 |  | 14658 |  |  |  |  | 3093 | 6551 | 5014 | 15359 | 423 |  |  |  |  | 423 |  | 14936 |  |  | 0 |  | 3371 | 6551 | 5014 | 5
陕西 | 49933 | 822 |  | 514 | 308 |  |  |  | 49112 |  | 1415 | 565 | 8048 | 327 | 21648 | 17109 | 54565 | 1116 |  | 514 | 308 | 294 |  |  | 53449 |  | 2323 | 271 | 9540 | 327 | 23788 | 17200 | 1189
甘肃 | 58955 | 1351 |  | 1351 |  |  |  |  | 57604 |  | 3447 |  | 9562 | 828 | 22033 | 21734 | 61378 | 1351 |  | 1351 |  |  |  |  | 60027 |  | 5204 | 0 | 9758 | 847 | 22448 | 21770 | 106
青海 | 27083 | 609 |  |  |  |  | 609 |  | 26475 |  | 2681 |  | 6137 |  | 11043 | 6614 | 28616 | 1217 |  |  |  |  | 1217 |  | 27398 |  | 2832 | 0 | 6268 |  | 11639 | 6659 | 104
宁夏 | 16159 | 300 |  | 194 | 106 |  |  |  | 15860 |  | 1828 |  | 2659 | 2153 | 5577 | 3643 | 17535 | 300 |  | 194 | 106 |  |  |  | 17235 |  | 1828 | 0 | 2659 | 2258 | 6680 | 3810 | 118
新疆 | 72130 | 166 |  | 166 |  |  |  |  | 71964 |  | 5586 | 196 |  | 18676 | 23798 | 23708 | 74801 | 166 |  | 166 |  |  |  |  | 74635 |  | 5781 | 196 |  | 19720 | 24966 | 23972 | 243
跨区 | 17752 | 2787 |  | 2787 |  |  |  |  | 14965 |  |  | 14774 |  | 191 |  |  | 19899 | 9385 |  | 2787 |  | 6598 |  |  | 10515 |  |  | 10315 |  | 200 |  |  | 31

## 2017
| 分地区35千伏及以上输电线路杆路长度 | [15 empty] | 35千伏及以上输电线路回路长度 | [15 empty] | 电缆
| 总计 | 一、直流 工程 | ±1000千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | ±500千伏 | ±400千伏 | 土 400千伏 以下 | 二、交 流工程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏 | 总计 | 一、直流 工程 | ±1100千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | 土 500千伏 | ±400千伏 | ±400千伏 以下 | 二、交流工 程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏
全国 | 1622835 | 23239 |  | 20874 | 1334 |  | 1031 |  | 1599596 | 7936 | 14582 | 156838 | 26870 | 350309 | 556697 | 486364 | 1825611 | 37400 |  | 20874 | 1334 | 13552 | 1640 |  | 1788211 | 10073 | 18830 | 173771 | 30183 | 415311 | 631361 | 508682 | 62760
北京 | 9309 | 0 | [6 empty] | 9308 |  |  | 1752 |  | 2658 | 3183 | 1715 | 10402 | 0 | [6 empty] | 10403 |  |  | 1801 |  | 2903 | 3836 | 1863 | 2246
天津 | 11725 | 392 |  | 392 |  |  |  |  | 11334 | 579 |  | 1076 |  | 2921 | 3360 | 3398 | 11725 | 392 |  | 392 |  |  |  |  | 11334 | 579 |  | 1076 |  | 2921 | 3360 | 3398 | 6312
河北 | 91426 | 1244 |  | 1044 | 200 |  |  |  | 90182 | 1588 |  | 11724 |  | 18387 | 28733 | 29750 | 100769 | 1244 |  | 1044 | 200 |  |  |  | 99524 | 1839 |  | 11724 |  | 22321 | 32502 | 31138 | 1899
山西 | 67475 | 1035 |  | 730 | 305 |  |  |  | 66441 | 1018 |  | 7657 |  | 14829 | 19661 | 23276 | 71853 | 1035 |  | 730 | 305 |  |  |  | 70817 | 1284 |  | 8802 |  | 16482 | 20883 | 23366 | 762
内蒙古 | 103078 | 767 |  | 767 |  |  |  |  | 102310 | 468 |  | 10111 |  | 31501 | 38991 | 21239 | 106019 | 1495 |  | 767 |  | 728 |  |  | 104523 | 468 |  | 9940 |  | 32998 | 39875 | 21242 | 286
辽宁 | 45955 | 0 | [6 empty] | 45955 |  |  | 6452 |  | 14136 | 25332 | 35 | 60811 | 193 |  |  |  | 193 |  |  | 60616 |  |  | 8009 |  | 18369 | 34200 | 38 | 1425
吉林 | 28475 | 0 | [6 empty] | 28475 |  |  | 2693 |  | 9356 | 16382 | 44 | 35427 | 0 | [6 empty] | 35428 |  |  | 3377 |  | 11645 | 20362 | 44 | 266
黑龙江 | 53215 | 0 | [6 empty] | 53215 |  |  | 4491 |  | 12386 | 23263 | 13075 | 57870 | 0 | [6 empty] | 57870 |  |  | 5012 |  | 14603 | 25059 | 13196 | 561
上海 | 7290 | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 7184 | 74 |  | 757 |  | 2053 | 961 | 3339 | 9880 | 187 |  | 106 |  | 81 |  |  | 9692 | 147 |  | 1149 |  | 3601 | 993 | 3802 | 13627
江苏 | 73358 | 418 |  | 418 |  |  |  |  | 72940 | 1015 |  | 9365 |  | 20536 | 25336 | 16688 | 93433 | 565 |  | 418 |  | 147 |  |  | 92868 | 1015 |  | 12315 |  | 28576 | 32234 | 18728 | 6305
浙江 | 46307 | 526 |  | 526 |  |  |  |  | 45780 | 834 |  | 5846 |  | 11544 | 15203 | 12353 | 63924 | 998 |  | 526 |  | 472 |  |  | 62926 | 1187 |  | 8349 |  | 17123 | 22127 | 14140 | 5683
安徽 | 61174 | 1461 |  | 1461 |  |  |  |  | 59713 | 614 |  | 5164 |  | 12252 | 17131 | 24552 | 70021 | 3044 |  | 1461 |  | 1583 |  |  | 66977 | 1223 |  | 5368 |  | 15726 | 19392 | 25268 | 1056
福建 | 42427 | 0 | [6 empty] | 42427 | 342 |  | 4127 |  | 9217 | 14904 | 13837 | 48652 | 0 | [6 empty] | 48652 | 342 |  | 5215 |  | 12309 | 16798 | 13988 | 1268
江西 | 47699 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 47249 |  |  | 3845 |  | 11485 | 14804 | 17115 | 50986 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 50537 |  |  | 4537 |  | 12968 | 15862 | 17170 | 743
山东 | 86394 | 1544 |  | 1129 | 415 |  |  |  | 84850 | 583 |  | 6808 |  | 19813 | 26500 | 31146 | 101893 | 1544 |  | 1129 | 415 |  |  |  | 100350 | 1166 |  | 8623 |  | 25018 | 31431 | 34112 | 5341
河南 | 71153 | 722 |  | 722 |  |  |  |  | 70430 | 343 |  | 5814 | 95 | 17514 | 22787 | 23877 | 75487 | 722 |  | 722 |  |  |  |  | 74765 | 343 |  | 7783 | 140 | 18629 | 23879 | 23991 | 973
湖北 | 66742 | 1185 |  | 1185 |  |  |  |  | 65557 | 180 |  | 9996 |  | 13095 | 20872 | 21414 | 71120 | 2983 |  | 1185 |  | 1798 |  |  | 68136 | 180 |  | 9806 |  | 14351 | 22186 | 21613 | 1274
湖南 | 65823 | 1741 |  | 1741 |  |  |  |  | 64081 |  |  | 5290 |  | 13491 | 21882 | 23418 | 68344 | 2598 |  | 1741 |  | 857 |  |  | 65746 |  |  | 4595 |  | 14413 | 23056 | 23682 | 645
广东 | 54935 | 0 | [6 empty] | 54935 |  |  | 7207 |  | 17192 | 25360 | 5176 | 75515 | 0 | [6 empty] | 75515 |  |  | 9961 |  | 23658 | 34643 | 7253 | 4398
广西 | 69641 | 0 | [6 empty] | 69641 |  |  | 2223 |  | 14672 | 20051 | 32695 | 73827 | 0 | [6 empty] | 73828 |  |  | 2350 |  | 16957 | 21386 | 33135 | 2354
海南 | 10426 | 0 | [6 empty] | 10427 |  |  |  |  | 4030 | 3713 | 2684 | 10426 | 0 | [6 empty] | 10427 |  |  | 0 |  | 4030 | 3713 | 2684 | 101
重庆 | 31399 | 676 |  | 676 |  |  |  |  | 30723 |  |  | 2727 |  | 7182 | 9561 | 11253 | 35739 | 676 |  | 676 |  |  |  |  | 35063 |  |  | 3484 |  | 8952 | 10856 | 11771 | 925
四川 | 84637 | 854 |  | 854 |  |  |  |  | 83783 |  |  | 10184 |  | 17125 | 26992 | 29482 | 95188 | 1094 |  | 854 |  | 240 |  |  | 94094 |  |  | 14180 |  | 21168 | 29030 | 29716 | 1740
贵州 | 50161 | 0 | [6 empty] | 50162 |  |  | 3498 |  | 11974 | 16937 | 17753 | 50316 | 0 | [6 empty] | 50316 |  |  | 3498 |  | 11973 | 17013 | 17832 | 84
云南 | 85227 | 0 | [6 empty] | 85227 |  |  | 12484 |  | 15258 | 24031 | 33454 | 85915 | 562 |  |  |  | 562 |  |  | 85353 |  |  | 12024 |  | 15366 | 24469 | 33494 | 414
西藏 | 19429 | 423 |  |  |  |  | 423 |  | 19007 |  |  |  |  | 3112 | 9126 | 6769 | 19708 | 423 |  |  |  |  | 423 |  | 19286 |  |  | 0 |  | 3391 | 9126 | 6769 | 7
陕西 | 38998 | 1276 |  | 968 | 308 |  |  |  | 37722 | 299 | 1566 | 565 | 8940 |  | 16514 | 9838 | 57486 | 1570 |  | 968 | 308 | 294 |  |  | 55916 | 299 | 2475 | 271 | 10395 | 327 | 24506 | 17643 | 1353
甘肃 | 61321 | 2599 |  | 2599 |  |  |  |  | 58722 |  | 3501 |  | 10531 | 824 | 22637 | 21229 | 64363 | 2599 |  | 2599 |  |  |  |  | 61764 |  | 5557 | 0 | 11040 | 835 | 23066 | 21266 | 169
青海 | 29159 | 609 |  |  |  |  | 609 |  | 28549 |  | 2832 |  | 6296 |  | 11773 | 7648 | 30760 | 1217 |  |  |  |  | 1217 |  | 29543 |  | 3009 | 0 | 6411 |  | 12387 | 7736 | 118
宁夏 | 13216 | 300 |  | 194 | 106 |  |  |  | 12916 |  | 1006 |  | 1008 | 1424 | 5697 | 3781 | 17618 | 300 |  | 194 | 106 |  |  |  | 17317 |  | 1916 | 0 | 2196 | 2311 | 6936 | 3958 | 127
新疆 | 75539 | 166 |  | 166 |  |  |  |  | 75373 |  | 5677 | 196 |  | 20150 | 25020 | 24330 | 78265 | 166 |  | 166 |  |  |  |  | 78099 |  | 5872 | 196 |  | 21188 | 26197 | 24646 | 265
跨区 | 19722 | 4744 |  | 4744 |  |  |  |  | 14978 |  |  | 14787 |  | 191 |  |  | 21870 | 11342 |  | 4744 |  | 6598 |  |  | 10528 |  |  | 10328 |  | 200 |  |  | 31

## 2018
| 分地区35千伏及以上输电线路杆路长度 | [15 empty] | 35千伏及以上输电线路回路长度 | [15 empty] | 电缆
| 总计 | 一、直流 工程 | ±1000千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | ±500千伏 | ±400千伏 | 土 400千伏 以下 | 二、交 流工程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏 | 总计 | 一、直流 工程 | ±1100千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | 土 500千伏 | ±400千伏 | ±400千伏 以下 | 二、交流工 程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏
全国 | 1677427 | 38179 | 608 | 21723 | 1759 | 12549 | 1031 | 509 | 1639247 | 8741 | 16093 | 156610 | 27168 | 357619 | 575426 | 497592 | 1892018 | 41995 | 608 | 21723 | 2091 | 15428 | 1640 | 506 | 1850022 | 10396 | 20543 | 187158 | 30477 | 434493 | 652891 | 514066 | 62760
北京 | 9311 | [7 empty] | 9311 |  |  | 1861 |  | 2979 | 2940 | 1531 | 10898 | [7 empty] | 10898 |  |  | 1910 |  | 3223 | 3948 | 1817 | 2246
天津 | 11998 | 392 |  | 392 |  |  |  |  | 11606 | 579 |  | 1110 |  | 3067 | 3433 | 3418 | 11998 | 392 |  | 392 |  |  |  |  | 11606 | 579 |  | 1110 |  | 3067 | 3433 | 3418 | 6312
河北 | 93983 | 1244 |  | 1044 | 200 |  |  |  | 92739 | 1588 |  | 12099 |  | 19032 | 29658 | 30363 | 103845 | 1244 |  | 1044 | 200 |  |  |  | 102601 | 1839 |  | 12100 |  | 23258 | 33748 | 31656 | 1899
山西 | 63582 | 1035 |  |  | 730 | 305 |  |  | 62547 | 1018 |  | 7877 |  | 11772 | 20886 | 20994 | 76998 | 1367 |  |  | 1062 | 305 |  |  | 75631 | 1284 |  | 9086 |  | 17055 | 22859 | 25346 | 762
内蒙古 | 111806 | 1647 |  | 887 |  | 715 |  | 44 | 110159 | 468 |  | 11867 |  | 34244 | 41355 | 22225 | 114898 | 1647 |  | 887 |  | 715 |  | 44.497 | 113251 | 468 |  | 12552 |  | 35709 | 42293 | 22228 | 286
辽宁 | 46050 | 193 |  |  |  | 193 |  |  | 45857 |  |  | 6711 |  | 14419 | 24696 | 31 | 63001 | 193 |  |  |  | 193 |  |  | 62808 |  |  | 8855 |  | 19060 | 34859 | 34 | 1425
吉林 | 31249 | [6 empty] | 1 | 31249 |  |  | 2704 |  | 10353 | 18147 | 44 | 38615 | [7 empty] | 38615 |  |  | 3387 |  | 12668 | 22517 | 44 | 266
黑龙江 | 56006 | [7 empty] | 56006 |  |  | 5966 |  | 13111 | 23539 | 13390 | 60185 | [7 empty] | 60185 |  |  | 5966 |  | 15361 | 25349 | 13510 | 561
上海 | 7219 | 427 |  | 106 |  | 81 |  | 241 | 6792 | 74 |  | 675 |  | 2063 | 943 | 3038 | 10097 | 461 |  | 106 |  | 81 |  | 274 | 9636 | 147 |  | 1151 |  | 3717 | 1028 | 3592 | 13627
江苏 | 75887 | 727 |  | 418 |  | 148 |  | 160 | 75160 | 1015 |  | 9184 |  | 21889 | 26975 | 16096 | 95621 | 727 |  | 418 |  | 148 |  | 160 | 94895 | 1015 |  | 12894 |  | 29508 | 33438 | 18039 | 6305
浙江 | 46823 | 847 |  | 526 |  | 294 |  | 27 | 45976 | 834 |  | 5592 |  | 11999 | 15367 | 12184 | 65985 | 1025 |  | 526 |  | 472 |  | 27 | 64960 | 1187 |  | 8412 |  | 18143 | 23342 | 13877 | 5683
安徽 | 67889 | 5890 | 608 | 2921 |  | 2361 |  |  | 61999 | 1230 |  | 4995 |  | 12698 | 17973 | 25102 | 76366 | 6695 | 608 | 2921 |  | 3166 |  |  | 69670 | 1230 |  | 5896 |  | 16315 | 20303 | 25927 | 1056
福建 | 42967 | [7 empty] | 42967 | 342 |  | 4258 |  | 9400 | 15166 | 13802 | 49500 | [7 empty] | 49500 | 342 |  | 5348 |  | 12740 | 17111 | 13959 | 1268
江西 | 48706 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 48256 |  |  | 4027 |  | 11460 | 15235 | 17534 | 51994 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 51544 |  |  | 4708 |  | 12976 | 16289 | 17570 | 743
山东 | 88148 | 1544 |  | 1129 | 415 |  |  |  | 86604 | 711 |  | 6945 |  | 20302 | 27202 | 31444 | 105715 | 1544 |  | 1129 | 415 |  |  |  | 104171 | 1423 |  | 9135 |  | 26455 | 32596 | 34563 | 5341
河南 | 74265 | 722 |  | 722 |  |  |  |  | 73543 | 343 |  | 6038 | 95 | 18203 | 24347 | 24517 | 78430 | 722 |  | 722 |  |  |  |  | 77707 | 343 |  | 7932 | 140 | 19283 | 25372 | 24637 | 973
湖北 | 68236 | 2309 |  | 1185 |  | 1125 |  |  | 65927 | 180 |  | 8974 |  | 13664 | 21354 | 21753 | 72551 | 2983 |  | 1185 |  | 1798 |  |  | 69568 | 180 |  | 9909 |  | 14923 | 22608 | 21948 | 1274
湖南 | 66748 | 2597 |  | 1740 |  | 857 |  |  | 64151 |  |  | 4473 |  | 13715 | 22396 | 23568 | 69207 | 2597 |  | 1740 |  | 857 |  |  | 66610 |  |  | 4668 |  | 14612 | 23523 | 23807 | 645
广东 | 38217 | 37 | [5 empty] | 37 | 38180 |  |  | 6489 |  | 14336 | 16933 | 421 | 82207 | [7 empty] | 82207 |  |  | 10877 |  | 26616 | 36944 | 7770 | 4398
广西 | 70397 | [7 empty] | 70397 |  |  | 2296 |  | 14738 | 20868 | 32496 | 75733 | [7 empty] | 75733 |  |  | 2423 |  | 17716 | 22598 | 32996 | 2354
海南 | 10595 | [7 empty] | 10595 |  |  |  |  | 3969 | 3984 | 2643 | 10595 | [7 empty] | 10595 |  |  |  |  | 3969 | 3984 | 2643 | 101
重庆 | 32761 | 676 |  | 676 |  |  |  |  | 32085 |  |  | 2833 |  | 7636 | 10007 | 11609 | 37380 | 676 |  | 676 |  |  |  |  | 36704 |  |  | 3596 |  | 9551 | 11442 | 12115 | 925
四川 | 86223 | 1094 |  | 854 |  | 240 |  |  | 85129 |  |  | 10470 |  | 17341 | 27444 | 29873 | 97087 | 1094 |  | 854 |  | 240 |  |  | 95993 |  |  | 15053 |  | 21344 | 29480 | 30116 | 1740
贵州 | 55466 | [7 empty] | 55466 |  |  | 4077 |  | 13239 | 18229 | 19921 | 55580 | [7 empty] | 55580 |  |  | 4077 |  | 13239 | 18305 | 19959 | 84
云南 | 90719 | 562 |  |  |  | 562 |  |  | 90157 |  |  | 12382 |  | 15546 | 26922 | 35307 | 91397 | 562 |  |  |  | 562 |  |  | 90835 |  |  | 12483 |  | 15624 | 27301 | 35427 | 414
西藏 | 23131 | 423 |  |  |  |  | 423 |  | 22708 |  |  | 2832 |  | 2804 | 9173 | 7899 | 23415 | 423 |  |  |  |  | 423 |  | 22992 |  |  | 2838 |  | 3076 | 9173 | 7905 | 7
陕西 | 54929 | 1570 |  | 968 | 308 | 294 |  |  | 53359 | 359 | 1935 | 271 | 9509 | 327 | 23146 | 17813 | 44327 | 1570 |  | 968 | 308 | 294 |  |  | 42758 | 359 | 2844 | 271 | 10726 |  | 18516 | 10043 | 1353
甘肃 | 61930 | 2599 |  | 2599 |  |  |  |  | 59331 |  | 3501 |  | 10223 | 781 | 23079 | 21747 | 65225 | 2599 |  | 2599 |  |  |  |  | 62625 |  | 5557 |  | 10951 | 826 | 23508 | 21783 | 169
青海 | 30068 | 609 |  |  |  |  | 609 |  | 29459 |  | 3002 |  | 6288 |  | 12218 | 7950 | 31708 | 1217 |  |  |  |  | 1217 |  | 30491 |  | 3180 |  | 6410 |  | 12864 | 8038 | 118
宁夏 | 14017 | 301 |  | 195 | 106 |  |  |  | 13717 |  | 1136 |  | 1053 | 1570 | 6128 | 3830 | 18547 | 301 |  | 195 | 106 |  |  |  | 18246 |  | 2249 |  | 2249 | 2419 | 7317 | 4012 | 127
新疆 | 78382 | 166 |  | 166 |  |  |  |  | 78216 |  | 6519 | 196 |  | 20770 | 25684 | 25048 | 81047 | 166 |  | 166 |  |  |  |  | 80881 |  | 6714 | 196 |  | 21841 | 26842 | 25287 | 265
跨区 | 19720 | 10119 |  | 4744 |  | 5375 |  |  | 9600 |  |  | 9409 |  | 191 |  |  | 21867 | 11342 |  | 4744 |  | 6598 |  |  | 10525 |  |  | 10326 |  | 200 |  |  | 31

## 2019
| 分地区35千伏及以上输电线路杆路长度 | [15 empty] | 35千伏及以上输电线路回路长度
| 总计 | 一、直流 工程 | ±1000千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | ±500千伏 | ±400千伏 | 土 400千伏 以下 | 二、交 流工程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏 | 总计 | 一、直流 工程 | ±1100千伏 | ±800千伏 | ±660千伏 | 土 500千伏 | ±400千伏 | ±400千伏 以下 | 二、交流工 程 | 1000千伏 | 750千伏 | 500千伏 | 330千伏 | 220千伏 | 110千伏 (含66千伏） | 35千伏
全国 | 1764522 | 39167 | 3295 | 21907 | 1334 | 11180 | 1031 | 420 | 1725355 | 9217 | 19107 | 162253 | 30395 | 382006 | 608229 | 514148 | 1975312 | 42364 | 3295 | 21907 | 1334 | 13733 | 1639 | 457 | 1932947 | 10872 | 23256 | 195636 | 32314 | 454585 | 684406 | 531880
北京 | 9393 | [7 empty] | 9393 |  |  | 311 |  | 2967 | 4462 | 1652 | 12011 | [7 empty] | 12011 |  |  | 2232 |  | 3342 | 4682 | 1754
天津 | 12570 | 392 |  | 392 |  |  |  |  | 12178 | 579 |  | 1252 |  | 3267 | 3640 | 3441 | 12570 | 392 |  | 392 |  |  |  |  | 12178 | 579 |  | 1252 |  | 3267 | 3640 | 3441
河北 | 98843 | 1383 |  | 1183 | 200 |  |  |  | 97460 | 2033 |  | 13171 |  | 20530 | 31090 | 30637 | 108469 | 1383 |  | 1183 | 200 |  |  |  | 107086 | 2285 |  | 13172 |  | 24672 | 35007 | 31950
山西 | 72492 | 1370 |  | 1065 | 305 |  |  |  | 71122 | 1018 |  | 8154 |  | 14817 | 21640 | 25493 | 79269 | 1370 |  | 1065 | 305 |  |  |  | 77900 | 1284 |  | 9151 |  | 17057 | 23741 | 26667
内蒙古 | 116073 | 1815 |  | 1100 |  | 715 |  |  | 114257 | 468 |  | 12210 |  | 35850 | 42936 | 22793 | 119677 | 1815 |  | 1100 |  | 715 |  |  | 117862 | 468 |  | 13290 |  | 37346 | 43956 | 22801
辽宁 | 46850 | 193 |  |  |  | 193 |  |  | 46658 |  |  | 6727 |  | 14624 | 25275 | 31 | 64163 | 385 |  |  |  | 385 |  |  | 63778 |  |  | 9000 |  | 19495 | 35249 | 34
吉林 | 32450 | [7 empty] | 32450 |  |  | 3167 |  | 10561 | 18679 | 44 | 39685 | [7 empty] | 39685 |  |  | 3829 |  | 12926 | 22886 | 44
黑龙江 | 57367 | [7 empty] | 57367 |  |  | 6228 |  | 13523 | 24013 | 13602 | 61750 | [7 empty] | 61750 |  |  | 6229 |  | 15846 | 25950 | 13725
上海 | 7393 | 427 |  | 106 |  | 81 |  | 241 | 6966 | 74 |  | 675 |  | 2123 | 1072 | 3021 | 10308 | 461 |  | 106 |  | 81 |  | 274 | 9847 | 147 |  | 1152 |  | 3868 | 1159 | 3520
江苏 | 79542 | 727 |  | 418 |  | 148 |  | 160 | 78815 | 1045 |  | 9916 |  | 23115 | 28973 | 15766 | 98644 | 727 |  | 418 |  | 148 |  | 160 | 97917 | 1045 |  | 13130 |  | 30771 | 35284 | 17686
浙江 | 46578 | 937 |  | 526 |  | 411 |  |  | 45640 | 834 |  | 6168 |  | 13724 | 14806 | 10108 | 69153 | 1002 |  | 526 |  | 472 |  | 3 | 68151 | 1186 |  | 9652 |  | 19467 | 23897 | 13950
安徽 | 68136 | 2945 | 304 | 1460 |  | 1180 |  |  | 65192 | 1231 |  | 5261 |  | 13598 | 18953 | 26149 | 77308 | 3348 | 304 | 1460 |  | 1583 |  |  | 73961 | 1231 |  | 6689 |  | 17463 | 21555 | 27023
福建 | 45780 | [7 empty] | 45780 | 342 |  | 4480 |  | 10177 | 16582 | 14200 | 52198 | [7 empty] | 52198 | 342 |  | 5427 |  | 13474 | 18522 | 14433
江西 | 51140 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 50691 |  |  | 4197 |  | 11857 | 16496 | 18140 | 54354 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 53904 |  |  | 4879 |  | 13291 | 17558 | 18176
山东 | 92993 | 1544 |  | 1129 | 415 |  |  |  | 91449 | 711 |  | 7521 |  | 22183 | 28751 | 32284 | 111322 | 1544 |  | 1129 | 415 |  |  |  | 109778 | 1423 |  | 10006 |  | 28853 | 34188 | 35309
河南 | 79079 | 1305 | 537 | 767 |  |  |  |  | 77774 | 343 |  | 6156 | 95 | 20282 | 25444 | 25455 | 83163 | 1305 | 537 | 767 |  |  |  |  | 81859 | 343 |  | 8103 | 140 | 21266 | 26427 | 25579
湖北 | 69557 | 2309 |  | 1185 |  | 1125 |  |  | 67248 | 180 |  | 9141 |  | 14315 | 21667 | 21945 | 73760 | 2983 |  | 1185 |  | 1798 |  |  | 70778 | 180 |  | 9974 |  | 15570 | 22917 | 22136
湖南 | 65983 | 2597 |  | 1740 |  | 857 |  |  | 63386 |  |  | 4573 |  | 14463 | 23030 | 21320 | 71706 | 2597 |  | 1740 |  | 857 |  |  | 69109 |  |  | 4811 |  | 15862 | 24708 | 23729
广东 | 56914 | 19 | [5 empty] | 19 | 56895 |  |  | 6901 |  | 17005 | 26223 | 6767 | 82129 | 19 | [5 empty] | 19 | 82110 |  |  | 11120 |  | 26706 | 37238 | 7047
广西 | 74155 | [7 empty] | 74155 |  |  | 2373 |  | 15220 | 22303 | 34259 | 78287 | [7 empty] | 78287 |  |  | 2500 |  | 18782 | 23580 | 33425
海南 | 10694 | [7 empty] | 10694 |  |  |  |  | 4048 | 3998 | 2648 | 10694 | [7 empty] | 10694 |  |  |  |  | 4048 | 3998 | 2648
重庆 | 33077 | 676 |  | 676 |  |  |  |  | 32401 |  |  | 2868 |  | 7396 | 10399 | 11737 | 37746 | 676 |  | 676 |  |  |  |  | 37070 |  |  | 3666 |  | 9166 | 11965 | 12274
四川 | 89002 | 1094 |  | 854 |  | 240 |  |  | 87908 |  |  | 11527 |  | 17999 | 28187 | 30195 | 99723 | 1094 |  | 854 |  | 240 |  |  | 98628 |  |  | 16077 |  | 21984 | 30132 | 30435
贵州 | 56449 | [7 empty] | 56449 |  |  | 4033 |  | 13572 | 18319 | 20526 | 57959 | [7 empty] | 57959 |  |  | 4033 |  | 13572 | 19170 | 21184
云南 | 91072 | 562 |  |  |  | 562 |  |  | 90510 |  |  | 12849 |  | 17216 | 26711 | 33733 | 91813 | 562 |  |  |  | 562 |  |  | 91251 |  |  | 12951 |  | 17294 | 27125 | 33882
西藏 | 24886 | 423 |  |  |  |  | 423 |  | 24463 |  |  | 2434 |  | 2700 | 10612 | 8717 | 25171 | 423 |  |  |  |  | 423 |  | 24748 |  |  | 2434 |  | 2986 | 10612 | 8717
陕西 | 58702 | 2158 | 405 | 1151 | 308 | 294 |  |  | 56545 | 359 | 3004 | 271 | 10193 | 327 | 24223 | 18169 | 62763 | 2158 | 405 | 1151 | 308 | 294 |  |  | 60605 | 359 | 3913 | 271 | 11373 | 327 | 26098 | 18265
甘肃 | 66048 | 3863 | 1264 | 2599 |  |  |  |  | 62184 |  | 4619 |  | 11206 | 781 | 23521 | 22056 | 68877 | 3863 | 1264 | 2599 |  |  |  |  | 65014 |  | 6528 |  | 11613 | 826 | 23950 | 22097
青海 | 32818 | 608 |  |  |  |  | 608 |  | 32210 |  | 3003 |  | 7014 |  | 13462 | 8731 | 34553 | 1216 |  |  |  |  | 1216 |  | 33337 |  | 3180 |  | 7142 |  | 14087 | 8928
宁夏 | 16308 | 486 | 186 | 195 | 106 |  |  |  | 15822 |  | 1288 |  | 1888 | 2205 | 6358 | 4083 | 19041 | 486 | 186 | 195 | 106 |  |  |  | 18555 |  | 2247 |  | 2045 | 2411 | 7574 | 4277
新疆 | 82456 | 764 | 599 | 166 |  |  |  |  | 81692 |  | 7193 | 282 |  | 21370 | 26402 | 26447 | 85176 | 764 | 599 | 166 |  |  |  |  | 84411 |  | 7388 | 282 |  | 22448 | 27548 | 26746
跨区 | 19720 | 10119 |  | 4744 |  | 5375 |  |  | 9600 |  |  | 9409 |  | 191 |  |  | 21867 | 11342 |  | 4744 |  | 6598 |  |  | 10525 |  |  | 10326 |  | 200

## BTC
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
BAU Transmission Capacity (MW*miles) | 12278425.2534 | 13625649.098 | 21958330.1519 | 23403474.4859 | 24667984.4887 | 29553855.8531 | 33009550.239 | 36465244.6248 | 39920939.0107 | 43376633.3965 | 46832327.7824 | 50288022.1682 | 53743716.5541 | 57199410.9399 | 60655105.3258 | 64110799.7116 | 67566494.0975 | 71022188.4833 | 74477882.8692 | 77933577.255 | 81389271.6409 | 84844966.0267 | 88300660.4126 | 91756354.7984 | 95212049.1843 | 98667743.5701 | 102123437.956 | 105579132.3418 | 109034826.7277 | 112490521.1135 | 115946215.4994 | 119401909.8852 | 122857604.2711 | 126313298.6569 | 129768993.0428 | 133224687.4286 | 136680381.8145 | 140136076.2003 | 143591770.5862 | 147047464.972 | 150503159.3579 | 153958853.7437 | 157414548.1295 | 160870242.5154 | 164325936.9012 | 167781631.2871